询比采购文件

报价单位：

我公司对下列货物进行询比采购，按照所列项目内容，敬请贵方进行投入估算、报价。感谢贵方的参与！

顺祝商祺！

厦门思明市政事业发展有限公司

2025年08月20日

地址：厦门市思明区东浦路18号2号楼第4层  邮编：361001

联系人：郭清清  电话：13950063772  邮箱：gqq@xmsmcj.com

询比采购项目一览表

| 项目名称 | 项目内容 | 投标含税总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防巡查救援保障服务器材采购 | 为进一步加强辖区城市综合应急救援力量建设，补强街道小型消防站消防巡查救援保障能力，提升消防安全本质水平，拟采购一批消防器材用于消防巡查救援保障服务。 |  |  |

项目要求：

投标人结合市场情况及自身的服务水平进行报价，请充分理解项目条款要求，切勿盲目应标，可能造成废标处理。投标报价包含产品材料费、包装费、运输费、设备安装费、调试费、检测费、技术服务费、培训费、税费等其他为完成本项目将发生的全部费用。

本项目最高控制总价为人民币8.5万元（含税），投标人所报价格不超过最高控制总价,超过为无效报价。

交货时间：自合同签订后 30 日内，一次性供货到位，数量按实计算。

交货地点：采购人指定地点（思明区），运费由中标人承担。

中标人交付的所有产品应具有适于运输的坚固包装，根据产品的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保产品安全无损地送达交货地点。

投标人所提供的产品需符合国家质量检测标准和专业设备检测标准，符合国家法律法规和符合国家相关部门、地方政府等行政管理机关质量监督、环保和安全性等相关标准。

投标人提供的所有产品货物，质量必须是合格证产品，原装全新、性能及指标符合国家及询比采购文件提出的有关技术、质量、安全标准和要求的产品。投标人所提供的产品参数规格应与询比采购文件规定的参数规格相一致或优于询比采购文件要求。若投标产品未达到标准，采购人可拒绝验收，并要求中标人整改或退货，由其承担相关法律责任和赔偿责任。

质保期：投标产品须提供12个月的质量保证期（自验收合格之日起计算）。若为特殊产品以实际质保时间为准，投标人须在报价清单中备注明确说明。

投标人须承诺在项目所在地具备本地化售后服务能力，具体要求如下：

- 投标人或其授权服务商必须在本市范围内设有固定售后服务点，并提供售后服务点地址、联系人及联系方式。

- 常用备件库存清单含单价（确保常用备件可快速更换）。

- 服务响应时间等内容。（附件2）

验收依据:根据询比采购文件、投标人响应文件、产品出厂合格证和检测报告、技术标准说明及国家、福建省、厦门市有关的标准规定等均为验收依据。

付款条件：合同产品全部运抵交货地点、安装到位、调试运行正常，经采购人核对无误、验收合格后，采购人收到中标人提供的增值税专用发票15个工作日后支付95%产品价款，剩余5%则作为质保金，待质保期满且双方无异议后10个工作日内支付。

本项目不允许分包、转包。

本询比文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

本项目符合要求的报价文件中总价最低的为第一中标候选人，采购人根据实际情况有与其进行二次谈判的权利确定最后中标合同价格。

报价单位信息

| 报价单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |
| 开票类型（税率） |  | 增值税专用发票（税率： %） |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 报价日期： |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

投标人需提供以下盖章材料（即响应文件）：

- 填写完整本询比采购文件的内容及对应信息，并加盖公司公章（多页须加盖骑缝章）。

- 附件1、消防巡查救援保障服务器材采购报价清单。

- 附件2、售后服务承诺书。

- 附件3、企业法人营业执照的有效复印件。

- 附件4、企业相关行业信用报告或网站截图，需体现时间。

- 附件5、投标承诺函。

所有文件为复印件的均应加盖报价单位公章，原件备查。

报价形式：

- 请贵单位根据询比采购文件内容填写完整相关对应信息并加盖公司公章（多页须加盖骑缝章）后，于2025年10月31日12：00前将投标文件原件以密封的形式递交或快递至我司。（报价资料请勿胶装）

- 附件1、消防巡查救援保障服务器材采购报价清单

| 序号 | 类型 | 器材名称 | 用途 | 器材技术参数 | 单位 | 暂定 数量 | 投标品牌 及型号 | 投标参数 | 控制单价（元） | 投标 含税 单价 （元） | 投标 含税 总价 （元） | 备注说明 （质保期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护 | 空气呼吸器 | 用途：移动供气源满足在隧道，管道或者其它有限空间中，以及其它污染环境中长时间、大工作量的复杂工作时使用。 | 本装具由气瓶总成、减压器总成、供气阀总成、面罩总成、压力平视显示装置、背托总成、报警器等组成。技术性能符合GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》。 | 具 | 2 |  |  | 4800.00 |  |  |  |
| 2 | 灭火器材 | 40直流水枪 | 1.用途：灭火救援时使用。 2.接扣通径为40mm。 3.提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告。 | 接口公称通径mm：4 0；额定喷射压力MPa：0.35额定流量L/s:4; 射程m:≥24; | 把 | 1 |  |  | 200.00 |  |  |  |
| 3 |  | 40多功能水枪 | 用途:灭火救援时使用，既能喷射充实水流，又能喷射开花水流，具有开启关闭功能的水枪。 组成：手柄、手拉式球阀开关、流量调节环，雾化调节头等。 提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告。 | 1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求。 2、用于扑救火灾的喷射水器具，可实现直流、开花水流等多种喷射方式，铝合金材质。 | 把 | 4 |  |  | 1500.00 |  |  |  |
| 4 |  | 65多功能水枪 | 用途:灭火救援时使用，既能喷射充实水流，又能喷射开花水流，具有开启关闭功能的水枪。 组成：手柄、手拉式球阀开关、流量调节环，雾化调节头等。 提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告。 | 1.接口尺寸：65mm ，产品长度：240mm进水口径‌：65mm，采用雄卡连接方式确保稳固性。 ‌2.流量调节‌：可调范围2.5-8L/S（或750L/min，不同型号略有差异）。‌‌ ‌3.工作压力‌：额定压力0.7MPa（部分型号支持2-16kg范围）。‌‌ 4.结构与材质‌：主体采用高强度铝合金 | 把 | 1 |  |  | 2000.00 |  |  |  |
| 5 |  | 40水带20米 | 用途：主要用于灭火救援现场灭火剂输送。 | 1.产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2.水带口径为40mm，内衬材质采用聚氨酯材质，标准工作压力≥2.0MPa，每卷长度为20米。 3.水带两头均配有40口径的快速接口。 | 条 | 40 |  |  | 280.00 |  |  |  |
| 6 |  | 40水带30米 | 用途：主要用于灭火救援现场灭火剂输送。 | 1.产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2.水带口径为40mm，内衬材质采用聚氨酯材质，标准工作压力≥2.0MPa，每卷长度为30米。 3.水带两头均配有40口径的快速接口。 | 条 | 6 |  |  | 320.00 |  |  |  |
| 7 |  | 65水带20米 | 用途：主要用于灭火救援现场灭火剂输送。 | 1.产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2.水带口径为65mm，内衬材质采用聚氨酯材质，标准工作压力≥1.0MPa，每卷长度为20米。 3.水带两头均配有65口径的内扣。 | 条 | 10 |  |  | 350.00 |  |  |  |
| 8 |  | 80水带20米 | 用途：主要用于灭火救援现场灭火剂输送。 | 1.产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。 2.水带口径为80mm，内衬材质采用聚氨酯材质，标准工作压力≥1.3MPa每卷长度为20米。 3.水带两头均配有80口径的内扣。 | 条 | 5 |  |  | 400.00 |  |  |  |
| 9 | 灭火器材 | 异径接扣65转40 | 用途：用于消防水带连接和配置消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上。 | 1.组成：由铝合金压铸而成，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活。 2.接口型式：65内扣转40内扣。 3.工作压力：≥1.6MPa。 | 个 | 5 |  |  | 60.00 |  |  |  |
| 10 |  | 40水带分水器 | 用途：分水器是从水带主干线分出水带分线的器材用于消防员在灭火救援、日常训练中不可或缺的装备器材。采用铝合金经精加工而成，由主体、阀体、接口组成，每一个分水器有一个进水口和几个出水口，出水口上均有球阀装置，可以同时使用，也可以分别使用，便于控制水流水压，增加和调换支线水带。 | 1.出口通径数量：DN40mm×2个 2.接扣型式：内扣式或卡式。 | 个 | 4 |  |  | 460.00 |  |  |  |
| 11 |  | 65水带分水器 | 用途：分水器是从水带主干线分出水带分线的器材用于消防员在灭火救援、日常训练中不可或缺的装备器材。采用铝合金经精加工而成，由主体、阀体、接口组成，每一个分水器有一个进水口和几个出水口，出水口上均有球阀装置，可以同时使用，也可以分别使用，便于控制水流水压，增加和调换支线水带。 | 标准：符合XF868—2010《分水器和集水器》的标准要求。提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告。 1.出口通径数量：DN40mm×2个 2.接扣型式：内扣式或卡式。 | 个 | 1 |  |  | 560.00 |  |  |  |
| 12 |  | 40水带背包 （携行包） | 用于火灾扑救的基本装备 | 1、颜色：红蓝色； 2、材质：帆布； 3、尺寸：约42*25*52CM ； 4、结构：采用铝合金框架式结构，可存放4-6条水带； 5、背包背负肩上时，可自动放水带。 | 个 | 4 |  |  | 460.00 |  |  |  |
| 13 |  | 40止水器 | 用于火灾扑救的基本装备 | 1.工作压力≥1.6MPa。 2.测试压力≥4.0MPa。 3.适用介质：水、水和泡沫混合液。 | 个 | 8 |  |  | 200.00 |  |  |  |
| 14 |  | 65止水器 | 用于火灾扑救的基本装备 | 1.工作压力≥1.6MPa。 2.测试压力≥4.0MPa。 3.适用介质：水、水和泡沫混合液。 | 个 | 4 |  |  | 260.00 |  |  |  |
| 15 |  | 消防栓板手 | 用于日常应急消防、便于辅助消防栓的正常开启及使用 | 1.用途：用于日常应急消防、便于辅助消防栓的正常开启及使用。 2.重量：2000±1000g。 | 个 | 2 |  |  | 80.00 |  |  |  |
| 16 |  | 灭火毯 | 用途：灭火毯满足在起火初期扑灭火源时使用，适用于小型火灾；除此之外，在火势太大的情况下，也可以将灭火毯披在身上，隔绝火焰，降低火场高温。 | 1标准：符合现行XF 1205-2014《灭火毯》标准。 提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告。 1.组成：由玻璃纤维、涂层剂和绝缘材料组成。 2.灭火毯面材料：毯面基材在900℃火焰中不熔滴，不燃烧。 3.规格：≥1.2m*1.2m。 | 条 | 4 |  |  | 200.00 |  |  |  |
| 17 |  | 灭火器 | A类火灾：固体物质火灾，E19如木材、布料、纸张等燃烧引发的火灾。 - B类火灾：可燃液体火灾，像汽油、柴油、食用油等液体燃烧的火灾。 - C类火灾：气体和蒸气火灾，例如天然气、液化气等气体泄漏引发的火灾。 - 普通电火：电气设备引发的火灾（注意：若电气设备处于通电状态，需谨慎使用，确保安全操作）。 | 以下是MFZ/ABC4手提式干粉灭火器的主要参数： - 灭火剂：ABC干粉（主要成分为磷酸二氢铵等）。 - 灭火剂充装量：4kg±0.08kg。 - 灭火级别：2A 55B C E。 - 驱动气体：氮气，压力为1.2MPa（20℃时）。 - 水压测试压力：2.1MPa。 - 有效喷射时间：≥13s。 - 有效喷射距离：≥3.5m。 - 喷射剩余率：≤15%。 - 使用温度：-20℃~+55℃。 - 执行标准：GB4351.1-2005。 | 瓶 | 100 |  |  | 50.00 |  |  |  |
| 18 |  | 金属切割机 | 用途：在灭火战斗、抢险救援和日常训练中切割各类钢质、铁质金属障碍物。 | 标准要求：参照GB 32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》。 提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告。 1、功率≥5KW（需提供检验（测）报告予以佐证）。 2、无负荷最大转速≥9300rpm。 3、汽缸排量≥110cc。 4、净重≤15Kg。 5、每套配备专用工具1套、比例壶1个、备用锯片5片。 6、投标时备注动力来源（汽油/柴油）及油料型号（0/92/95#） | 台 | 1 |  |  | 7580.00 |  |  |  |
| 19 |  | 锂电池角磨机 | - B类火灾：可燃液体火灾，像汽油、柴油、食用油等液体燃烧的火灾。 | 锂电池角磨机电压：21V夹持直径：0.8-10mm额定转速：1500rpm扭矩：50N.M长14cm高18cm重0.78kg 电钻参数转速：0-7000r/min，电压：21V，砂盘直径：100mm，侧开关，三档调速。长32cm，握手直径 4cm，重1.02kg，功率700瓦。 | 台 | 2 |  |  | 709.00 |  |  |  |
| 20 |  | 哈利根铁铤 | 用途：用于交通事故现场，车门变x形等处置。 | 哈利根铁铤，长度为42英寸。该工具包括45#钢铸造杆体，不绝缘不易折断，两头均为45#钢锻打成型，刃口做热处理，高强硬度，杆体一端设置有羊角撬头，另一端为尖镐头和扁镐头，尖镐头和扁镐头固接为一体。另一根是一头为割绳器。另一端是尖镐头和扁镐头，此工具是集羊角撬头，尖镐和扁镐，割绳器为一体的多用途大撬棍，实现了撬、砸、刺、捣、绞扭，割绳等多项功能，可破拆建筑物门窗、锁具、钉子、螺栓等架构紧凑，实用方便，提高了消防人员的工作效率。 | 把 | 2 |  |  | 1500.00 |  |  |  |
| 21 | 警戒照明 | 警戒带 | C类火灾：气体和蒸气火灾，例如天然气、液化气等气体泄漏引发的火灾。 | 材质：尼龙，宽度4厘米，长度50米/盘。厚度，0.1毫米 | 盘 | 2 |  |  | 105.00 |  |  |  |
| 22 |  | 警戒桶 | 用于灾害现场警戒 | 1.规格：70cm（±2cm）； 2.重量≥2kg； 3.材质：橡胶。 | 个 | 5 |  |  | 80.00 |  |  |  |
| 23 |  | 警戒三角标 | 普通电火：电气设备引发的火灾（注意：若电气设备处于通电状态，需谨慎使用，确保安全操作）。 | 1.结构为三角形，正面包边涂有黑色， 中心位置为黄色反光及危险警示标志， 分别为“有毒”、“易燃”、“泄露”、“爆炸”和“危险”等五种标识； 2.搭配支撑杆，可支撑立放，也可与标志杆配套使用； 3.材质：铝合金； 4.产品规格：三角形 (等边) ； 5.尺寸(mm) ：宽440，高390； 6.颜色：黄色、黑色。 | 个 | 2 |  |  | 795.00 |  |  |  |
| 24 |  | 强光手电 | 用于灭火救援黑暗条件下现场照明的器具 | 技术参数： 1.额定电压DC3.7V 2.额定容量2600mAh 3.光源（LED）额定功率(LED）3W 4.电流700mA 5.光通量≥120lm 6.平均使用寿命≥100000h 7.连续放电时间强光8h,工作光16h,频闪32h 8.充电时间6h 9.电池使用寿命≥1000(循环) 10.外形尺寸直径28*长度140mm 11.重量125g 12.防护等级IP66 13.防爆标志Ex d ⅡC T6 Gb | 把 | 2 |  |  | 420.00 |  |  |  |
| 25 | 救生器材 | 静力绳 （50m） | 用于灾害现场救援、自救或安全保护 | 静力绳直径11mm（破断强度≥25kN,两端采用绳环结构，用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的套管。 | 条 | 1 |  |  | 1820.00 |  |  |  |
| 26 |  | 安全导向绳 （20m） | 用于灾害现场救援、自救或安全保护 | 1.整体性能 ★1.1符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心3C认证证书。 2.技术性能： 2.1直径：11mm，长度20米、可按需求定制。 ▲2.2破断强度：≥22KN。 | 条 | 2 |  |  | 172.00 |  |  |  |
| 27 |  | 电梯钥匙 | 用于电梯救援 | 材质：304不锈钢 适用于：电梯、火车、水龙头 | 把 | 4 |  |  | 80.00 |  |  |  |
| 28 |  | 主锁 | 1、用途：用于高空绳索作业，是绳索救援中的重要附件，在救援中连接各类保护器材； 2、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》技术要求；（提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告） | 1、轻型铝合金（或更优材质）3段O型自动主锁； 2、锁门带防滑纹，戴手套也能轻松操作； 3、材质：铝合金； 4、开口尺寸≥20mm 5、纵向最小破断强度：≥25KN；横向最小破断强度：≥8KN（提供国家认可的具备相应检测资质的检测机构出具的检测报告。检测报告需体现上述指标，无法体现的须按要求提供其他佐证材料）； | 个 | 20 |  |  | 120.00 |  |  |  |
| 29 |  | 逃生帐篷 | 用于模拟火灾现场逃生 | 消防逃生帐篷尺寸：长10米，高2.5米，宽5米 。 1.缝纫精度要求:1)针距控制:采用精密的针距控制系统，确保缝纫线迹均匀、紧密。2)边缘处理:对缝制边缘进行精细修剪与处理，避免脱线、毛边等现象。3)精度标准:遵循行业高标准进行缝纫精度控制，确保每一件产品均达到或超过。 2.质量检测与售后1)质量检测:实施严格的质量管理体系，对每批产品进行全方位的质量检测，包括但不限于外观检查、尺寸测量、缝纫精度评估等。2)售后服务:提供完善的售后服务体系 3.发烟器400w400W线控烟雾浓白、出烟量大、覆盖面光1台。 4.浓缩油 300ml ，10瓶，电源线长5.5米，三速开关。 5.鼓风机220V~50HZ，产品功率1000W，三档转速:低 L1000r/min、中M1200r/min、高H 1400r/min;一台ABS亚克力边框，自然发光，无需电源，荧光。 6.安全进出口指示牌 ，材质，储光效果好，自然持续发光，背后开孔孔距:210mm。 7.印字技术:针车缝纫工艺，精密的缝纫机械与手工技艺的结合，形成稳定且美观的缝制效果。 8.字体大小与样式:服务定制印字供客户选择，包括但不限于宋体、黑体、1)字体选择:提供多种标准与特殊字体楷体及个性化定制字体。2)大小调整:根据客户要求与产品特点，灵活调整字体大小，确保文字清晰可读，同时与整体设计相协调。 | 顶 | 1 |  |  | 15000.00 |  |  |  |
| 金额总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标产品须提供不少于12个月的质量保证期（自验收合格之日起计算），如部分器材涉及特殊情况，由投标单位于报价时另行备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2、售后服务承诺书（格式自拟）

- 投标人须承诺在项目所在地具备本地化售后服务能力，具体要求如下：

- 投标人或其授权服务商必须在本市范围内设有固定售后服务点，并提供售后服务点地址、联系人及联系方式。

- 提供常用备件库存清单含单价（确保常用备件可快速更换）。

- 服务响应时间等内容。

- 附件3、企业法人营业执照的有效复印件

- 必须提供最新有效的《营业执照》，经营范围须明确包含以下内容：消防器材的生产/销售。

- 附件4、企业相关行业信用报告或网站截图（需体现网站截图时间）

- 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单，附上信用报告。

- 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

- 查询结果以投标人提供报告时间或者网站截图时间并加盖公章为准，查询有效期为自本项目公告发出之日起至递交响应文件截止时间止。

- 附件5、投标承诺函

我司自愿参加滨海街道消防巡查救援保障服务器材采购活动，并对询价文件中的质量要求、技术参数标准、招标范围、废标条件、专项资格承诺和采购人不能接受的条件等实质性内容完全响应。

我公司郑重承诺如下:

一、我司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求:

(1)具有独立承担民事责任的能力;

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:

(5)参加政府、企业等采购活动前三年内，无行贿犯罪行为且在经营活动中没有重大违法记录;

(6)法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

二、我司承诺不存在这些情形:被责令停业的，最近三年内有严重违约、重大工程质量或安全问题的。

三、承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理。

四、承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

本公司对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假将依法承担相应责任取消该项目中标资格;中标后无正当理由拒不签订采购合同的,将列入采购单位《供应商黑名单》。

法定代表人(签章):

社会信用代码:

供应商名称(签章) :

日期：   年    月    日